# 软件提交测试单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **隶属部门** | 产品开发部 | | **干系组** | 软件组、测试组 |
| **项目名称** | 682 | | **软件名称** | 整机软件 |
| **软件接口人** | 曾健 | | **测试接口人** | 王瑞强 |
| **提交测试时间** | 2015-11-13 | | | |
| **软件组经理意见** |  | | | |
| **测试组经理意见** |  | | | |
| **测试版本** | **版本号** | **版本描述** | | |
| 682\_MB\_V1.5.07.20151113\_beta | 软件上一次测试版本号：682\_V0.0.04\_151030\_Beta  硬件版本号： V3.0  软件版本描述：修改以下几个部分：   1. 刷新版本，在旧版本V1.5.06版本号上升一个版本。 2. 修改校准过程中死机问题。 3. 修改氧浓度和气道压精度不够问题。 | | |
| **备注** |  | | | |

注：

