## Sheet1
管理版本对象：682软件源代码版本
管理版本描述：682软件代码，目标环境为IAR，仿真环境为Microsoft Visual Studio2005
版本号 | 硬件版本 | 修改内容 | 备注
682_MB_V0.0.1.20150924_beta | V3.0 | 1.全功能实现。
682_MB_V0.0.2.20150929_beta | V3.0 | 1.监测模块；2.显示模块；3.报警模块；4.关机模块。
682_MB_V0.0.3.20151019_beta | V3.0 | 【开机模块】 开机自检增加氧电池检测。 【监测模块】 电池电量不足时，LED灯改为红灯闪烁。在电量低时接适配器再拔适配器不会出现红绿灯同时亮的情况。去除过压保护功能。增加气道压泄压功能。 【报警模块】 报警静音时，报警静音LED灯改为黄灯闪烁。在报警静音情况下，当有新的报警产生时，静音解除。气道压低压报警默认情况下改为0。蜂鸣器频率改为150HZ，LED报警灯闪烁频率改为2HZ。 【关机模块】 在长按3秒关机后，低氧报警灯不会再偶发亮下再熄灭，氧浓度变化时也不会再显示。
682_MB_V0.0.4.20151030_beta | V3.0 | 1、LED灯闪烁频率改为2HZ；蜂鸣器脉冲频率改为150HZ。 2、电池低电量报警时，蜂鸣器鸣响。 3、电池低电量关机电压更改为3.6V。 4、报警静音时，解除报警，报警静音不会解除。 5、优化部分软件代码。
682_MB_V1.5.07.20151113_beta | V3.0 | 1、刷新版本，在旧版本号V1.5.06上升一版。 2、修改校准过程中死机问题。 3、修改氧浓度和气道压精度不够的问题。